## Sheet1
附件：
医疗设备紧急采购清单
序号 | 设备名称 | 采购数量合计 |  |  | 基本配置需求
|  | 合计 | 洪梅医院 | 望牛墩医院
1 | 救护车 | 2 | 1 | 1 | 另配置呼吸机、除颤仪、心电监护仪、负压吸氧、负压吸痰、心电图
2 | 负压救护车 | 2 | 1 | 1 | 另配置呼吸机、除颤仪、心电监护仪、负压吸氧、负压吸痰、心电图
3 | 负压单架 | 2 | 1 | 1 | 负压达到-30Pa
4 | 人工膜肺机（ECMO) | 4 | 2 | 2 | 标准配置
5 | 固定DR（双板） | 2 | 1 | 1 | 1.无线平板探测器2台；2.X线球管装置1台；3.束光器1台；4.X线高压发生器1台；5.像工作站1台；6.胸片架系统1台；7.悬吊式球管支架系统1套；8.固定检查床系统1套；9.影像增强清晰软件功能1套；10.干式自助激光相机2台；11.医用防辐射DR防帘（电动）1套。
6 | 移动DR（双板） | 2 | 1 | 1 | 1、无线数字平板探测器2台；2、球管及限束器系统1套；3、X射线发生器及系统电池装置1套；4、系统操作控制台1套；5、控制台监视器1台；6、机身及驱动装置1套；7、遥控曝光器1套；8、智能虚拟滤线栅技术1套 。
7 | 彩色多普勒超声诊断仪（高端） | 2 | 1 | 1 | 每台配置三个探头及相关配置软件、专用台车（标准配置）
8 | 彩色多普勒超声诊断仪（中低端） | 2 | 1 | 1 | 每台配置三个探头及相关配置软件、专用台车（标准配置）
9 | 便携式彩超 | 2 | 1 | 1 | 每台配置三个探头及相关配置软件、专用台车（标准配置）
10 | 全自动6导心电图机 | 10 | 6 | 4 | 标准配置
11 | 有创呼吸机 | 9 | 5 | 4 | 压缩机、主机、台车及其他标准配置产品、满足成人和儿童要求
12 | 呼吸机（无创） | 13 | 6 | 7 | 主机、湿化器、配套耗材、台车、其它配件、双水平通气
13 | 转运呼吸机 | 2 | 1 | 1 | 呼吸模式:定压、定容兼备：CMV，SIMV，AC，BIPAP，PSV，CPAP，Apean Vent、BIPAP（双水平气道正压通气）呼吸模式、有CPR功能
14 | 小儿喉镜 | 4 | 2 | 2 | 标准配置
15 | 可视喉镜 | 2 | 1 | 1 | 标准配置
16 | 小儿呼吸器囊 | 4 | 2 | 2 | 标准配置
17 | 除颤仪 | 8 | 5 | 3 | 1.主机；2.充电锂电池；3.3/5导心电附件包；4.体外除颤电极板附件包
18 | 按压电动心肺复苏机 | 2 | 1 | 1 | 标准配置
19 | 生化分析仪 | 2 | 1 | 1 | 生化分析仪主机、电解质组件、工作计算机、工作显示器 、纯水机 （制水速度≧40L/H）、打印机 、UPS电源、600-800速、全开放通道
20 | 五分类血球分析仪（带CRP） | 2 | 1 | 1 | 1.仪器主机 1台；2.17寸液晶显示器 1台；3.电脑主机1套；4.进样器组件1套；5.抗凝管适配器、离心管适配器、转接仓1套；6.安装软杯1套；
21 | 酶标仪 | 1 | 0 | 1 | 1.酶标仪主机1套；2.skan11控制分析软件1套；3.晶牌电脑(i5处理器,4C内存,500G硬盘,20英 寸以上显示器)；4.激光打印机
22 | 洗板机系统 | 1 | 0 | 1 | 标准配置
23 | 生物安全柜 | 4 | 2 | 2 | 全外排、单人
24 | 血气分析仪 | 2 | 1 | 1 | 便携式、床边机
25 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 0 | 1 | 标准配置
26 | 离心机（配血专用） | 1 | 0 | 1 | 标准配置
27 | 离心机 | 1 | 1 | 0 | 带脱帽功能
28 | 生物显微镜 | 2 | 0 | 2 | 标准配置
29 | 生物安全转运箱 | 4 | 4 | 0 | 每箱配4个储存罐
30 | 排痰机 | 12 | 6 | 6 | 标准配置
31 | 高压灭菌器 | 2 | 1 | 1 | 1.生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证；2.温度和压力: 最高工作温度≥138℃ 设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa；3.排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定排汽速度排汽，同时可随时手动调整排汽速度。
32 | 床单元消毒机 | 24 | 10 | 14 | 含紫外线及臭氧杀菌
33 | 移动空气消毒机 | 30 | 20 | 10 | 含紫外线及臭氧杀菌
34 | 挂墙空气消毒机 | 234 | 110 | 124 | 含紫外线及臭氧杀菌
35 | 多参数心电监护仪 | 53 | 30 | 23 | 1.主机（含锂电池）1台；2.心电导联线1套；3.心电电极片1套；4.血氧电缆1套；5.重复用血氧传感器1个；6.无创血压导气管1根；7.无创血压袖套1个；8.转运提手1个；9.三芯电源线1根。
36 | 注射泵 | 16 | 8 | 8 | 每台配置一个架子
37 | 输液泵 | 16 | 10 | 6 | 标准配置
38 | 全自动红外线探温仪 | 2 | 1 | 1 | 5G联网，传输图像
39 | 湿化仪 | 12 | 6 | 6 | 标准配置
40 | 细菌鉴定仪 | 1 | 1 | 0 | 标准配置
41 | 血培养箱 | 1 | 1 | 0 | 标准配置
42 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 1 | 0 | 标准配置
43 | 双泵血透机 | 5 | 0 | 5 | 1.血泵：有效血流量30～600ml/min，血泵管径可调，适用儿童管路。2.配细菌过滤器，通用耗材。
44 | 单泵血透机 | 5 | 0 | 5 | 1.进水、排水管为不透光管子；透析液吸管可联机清洗消毒；2.血泵速度：15～600ml/min；3.配细菌过滤器，通用耗材。
| 合计 | 509 | 254 | 255