附件1

东莞市卫生统计信息中心

研发室综合布线项目需求书

东莞市卫生统计信息中心研发室位于东莞市南城区袁屋边阜东路132号东莞市医疗救护120指挥中心3楼，办公室现有的地板网线和电源线需重新布线，对现有的地板进行开槽，以暗线方式布线。网络方面：从1楼机房拉一条光缆到3楼的研发室。迁移并安装一台投影仪。具体需求如下：

| 序号 | 实施内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6U布线机柜 | 1 | 个 |
| 2 | 2芯光纤单模 | 120 | 米 |
| 3 | 光纤配件 | 1 | 项 |
| 4 | 熔纤 | 4 | 芯 |
| 5 | 光模块 | 2 | 个 |
| 6 | 超五类非屏蔽网线 | 1 | 箱 |
| 7 | HDMI线缆 | 1 | 条 |
| 8 | 理线器 | 2 | 个 |
| 9 | 超五类网络模块 | 1 | 个 |
| 10 | 电源面板 | 3 | 个 |
| 11 | 翻盖式地面插座 | 22 | 个 |
| 12 | 总电源线 | 20 | 米 |
| 13 | 配电总控箱 | 1 | 套 |
| 14 | 电源线 | 100 | 米 |
| 15 | 瓷砖开槽及垃圾清理 | 1 | 项 |
| 16 | 瓷砖铺设 | 1 | 项 |
| 17 | 工程辅材 | 1 | 项 |
| 18 | 施工费 | 1 | 项 |

施工图