评价指标细化条款说明材料

一、托育机构生活用房规定

1.托育机构生活用房应由乳儿班、托小班、托大班组成，各班应为独立使用的生活单元。宜设公共活动空间。

2.乳儿班、托小班宜设置区域及最小使用面积。

	设置区域
	最小使用面积（m²）

	
	乳儿班
	托小班

	睡眠区
	30
	35

	活动区
	15
	35

	配餐区
	6
	6

	清洁区
	6
	6

	储藏区
	4
	4

	卫生间
	-
	8


注：睡眠区与活动区合用时，其使用面积不应小于50m²。

3.乳儿班和托小班宜设喂奶室，使用面积不宜小于10m²。

4.睡眠区应布置供每个婴幼儿使用的床位，不应布置双层床。

二、绿化覆盖率计算

绿化覆盖率=已绿化面积/可绿化面积×100%
已绿化面积指园内已种了花草、植树的面积，可绿化面积指幼儿园占地面积减去不能绿化的地方（如建筑物、跑道、游泳池、水池、沙地等）的面积。

三、建筑窗设计规定

（一）托育机构建筑窗的设计应符合规定：

1.活动室、多功能活动室的窗台面距地面高度不宜大于0.60m；当窗台面距楼地面高度低于0.90m时，应采取防护措施，防护高度应从可踏部位顶面起算，不应低于0.90m；窗距离楼地面的高度小于或等于1.80m的部分，不应设内悬窗和内平开窗扇。

2.活动室、寝室、多功能活动室等幼儿使用的房间应设双扇平开门，门净宽不应小于1.20m。

3.托育机构的外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应从可踏部位顶面起算，且净高不应小于1.30m，防护栏杆杆件净距离不应大于0.09m。

4.楼梯、扶手和踏步等应符合规定：楼梯应在梯段两侧设幼儿扶手，其高度宜为0.60m；楼梯踏步高度宜为0.13m，宽度宜为0.26m；楼梯不应采用扇形、螺旋形踏步。

5.托育机构建筑走廊最小净宽不应小于如下的规定:生活用房中间走廊2.4m，单面走廊或外廊1.8m；服务、供应用房中间走廊1.5m，单面走廊或外廊1.3m。

6.托育机构睡眠区、活动区，多功能活动室的室内最小净高不应低于如下的规定：托儿所睡眠区、活动区2.8m；幼儿园活动室、寝室3.0m；多功能活动室3.9m。改扩建的托育机构睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。

（二）托育机构安全技术防范系统的设置规定：

1.园区大门、建筑物出入口、楼梯间、走廊、厨房等应设置视频安防监控系统；

2.周界宜设置入侵报警系统、电子巡查系统；

3.财务室应设置入侵报警系统；建筑物出入口、楼梯间、厨房、配电间等处宜设置入侵报警系统；

4.园区大门、厨房宜设置出入口控制系统；
5.建筑的自动喷水灭火系统设计、火灾自动报警系统设计、消防栓系统设计、疏散指示系统设计、应急照明设计、防雷与接地设计、供配电系统设计、安防设计等，应符合国家现行有关标准的规定。
四、托幼机构卫生保健工作10项制度和工作措施

1.根据儿童不同年龄特点，建立科学、合理的一日生活制度，培养儿童良好的卫生习惯；

2.为儿童提供合理的营养膳食，科学制订食谱，保证膳食平衡；

3.制订与儿童生理特点相适应的体格锻炼计划，根据 儿童年龄特点开展游戏及体育活动，并保证儿童户外活动时间， 增进儿童身心健康；

4.建立健康检查制度，开展儿童定期健康检查工作， 建立健康档案。坚持晨检及全日健康观察，做好常见病的预防， 发现问题及时处理；

5.严格执行卫生消毒制度，做好室内外环境及个人卫生。加强饮食卫生管理，保证食品安全；

6.协助落实国家免疫规划，在儿童入托时应当查验其预防接种证，未按规定接种的儿童要告知其监护人，督促监护人带儿童到当地规定的接种单位补种；

7.加强日常保育护理工作，对体弱儿进行专案管理。配合妇幼保健机构定期开展儿童眼、耳、口腔保健，开展儿童心理卫生保健；

8.建立卫生安全管理制度，落实各项卫生安全防护工作，预防伤害事故的发生；

9.制订健康教育计划，对儿童及其家长开展多种形式的健康教育活动；

10.做好各项卫生保健工作信息的收集、汇总和报告工作。

（参见国家卫生部、教育部令2010年11月1日《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》）

五、儿童发育预警征检查表

	儿童发育预警征检查表

	儿童姓名：                 性别：

	年龄
	预警象征
	勾选

	3月龄
	1.对很大声音没有反应
	

	
	2.不注视人脸不追视移动人或物品
	

	
	3.逗引时不发音或不会笑
	

	
	4.俯卧时不会抬头
	

	6月龄
	1.发音少，不会笑出声
	

	
	2.紧握不松开
	

	
	3.不会伸手及抓物
	

	
	4.不能扶坐
	

	9月龄
	1.听到声音无应答
	

	
	2.不会区分生人和熟人
	

	
	3.不会双手传递玩具
	

	
	4.不会独坐
	

	12月龄
	1.不会摔手表示“ 再见”或拍手表示“欢迎”
	

	
	2.呼唤名字无反应
	

	
	3.不会用拇食指对捏小物品
	

	
	4.不会扶物站立
	

	18月龄
	1.不会有意识叫“ 爸爸”或“妈妈”
	

	
	2.不会按要求指人或物
	

	
	3.不会独走
	

	
	4.与人无目光对视
	

	2岁
	1.无有意义的语言
	

	
	2.不会扶栏上楼梯/台阶
	

	
	3.不会跑
	

	
	4不会用匙吃饭
	

	2岁半
	1.兴趣单一、刻板
	

	
	2.不会说2-3个字的短语
	

	
	3.不会示意大小便
	

	
	4.走路经常跌倒
	

	3岁
	1.不会双脚跳
	

	
	2.不会模仿画圆
	

	
	3.不能与其他儿童交流游戏
	

	
	4.不会说自己的名字
	

	检查有无相应月龄的预警症状，发现相应情况在“勾选”框内打“✔”


PAGE  
- 2 -

