消毒产品卫生安全评价备案形式审查要求

一、基本要求

- 属于备案的消毒产品：《消毒产品生产企业卫生许可规定》附件3中《生产类别分类目录》的消毒剂、消毒器械以及卫生用品中的抗（抑）菌制剂。

- 不属于备案的消毒产品：用于人体8个特定部位（足部、眼睛、指甲、腋部、头皮、头发、鼻粘膜、肛肠）等抗菌、抑菌、消毒的产品；不用于人体的抗抑菌产品：抗菌洗衣粉、抗菌肥皂；具有消毒功能的湿巾、棉签、棉球；标注“除菌”功能的产品；无灭菌过程指示的灭菌包装材料；厕所用纸、厨房用纸；抗菌牙粉、奶瓶蒸汽消毒器、分解农药或甲醛等作用的产品、没有动力的空气消毒器；用于动物、水产的消毒产品；抗（抑）菌沐浴露；消毒洗衣机。

- 新消毒产品须向国家卫生健康委领取消毒产品卫生许可批件。

- 抗（抑）菌制剂仅限凝胶和液体（不含油剂）。

- 消毒器械需按产品图片、结构图判断，认定为不同的产品、不同型号的，应分别备案。

（六）配方或结构相同的消毒产品，产品名称和型号不同应分别备案。

二、形式审查完整性要求

依据：《消毒产品卫生安全评价规定》（2014年版）、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）等。

（一）资料齐全

1．《消毒产品卫生安全评价报告备案登记表》。

2．消毒产品卫生安全评价报告的资料：封面、基本情况表、评价资料［标签（铭牌）、说明书；检验报告（含结论）；企业标准或质量标准]；国产产品生产企业卫生许可证或进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单；产品配方；消毒器械结构图（主要元器件及参数）。委托生产的要提供委托证明原件和双方的营业执照复印件。

（二）完整性形式审查要求

1．评价报告按《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）附录A“二、评价资料”目录载明的顺序排列，是否齐全。

2．由责任单位编写的文件按A4规格纸张打印，政府及其他机构出具的文件复印件按A4规格纸张提供。

3．评价资料的复印件应清晰并与原件完全一致，所有材料应加盖责任单位公章（原件除外）。

4．评价报告中各项内容填写完整、清楚、无涂改、无缺项，同一项目填写与实际情况一致（如产品名称、型号、剂型，地址、企业名称、法人等），无前后矛盾、无错填项。

三、形式审查合法性要求

依据：《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》，以及强制性卫生标准和规范等。

（一）卫生许可证：是否在有效期、许可项目和种类是否适合生产备案产品；许可时是否有该产品（主要杀菌成份）目录和生产工艺。

（二）营业执照：是否在有效期内。

（三）中文产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》《消毒产品标签说明书管理规范》要求，不得使用已批准的药品名称；著名商标非持有人使用应有授权使用证明材料。

（四）标签、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》。

（五）不能标注误导消费者、夸大宣传、宣传（暗示）疗效等的内容，标注的内容必须真实、合法合规，有相关依据。

（六）卫生安全评价报告中评价项目是否齐全或评价报告结果显示产品是否符合要求（杀菌率、作用时间、使用浓度、毒理试验结果）。

（七）法律法规的其它要求。

四、形式审查规范性要求

依据：《消毒产品卫生安全评价规定》（2014年版）、《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、《消毒技术规范》（2002年版）和其它卫生标准及规范等。

（一）申请表

1．国产产品名称只能用一个，不用填英文名称，在华责任单位不需填写。

2．产品名称要一致，包括商标、通用名、属性名，应符合《健康相关产品命名规定》，名称顺序为商标名、型号、通用名、属性名，不能误导消费者等，应正确命名，例：XX牌妇女用抗菌洗液、XX®消毒液（粉、片）等。

（二）标签（铭牌）、说明书

1．字迹要清晰、字大小要易于辨识。

2．说明书要求和格式分别应符合《消毒产品标签说明书管理规范》和附件格式要求。

3．准确区分杀菌、消毒、灭菌、抗菌、抑菌（见WS/T466-2014

《消毒专业名词术语》），规范标注。

4．空气消毒剂不能用于有人在环境的空气消毒，消毒时，无关人员应撤离现场。

5．有效成份含量的范围应符合要求（参照稳定性试验的标准或各种消毒剂卫生标准，一般是中间值X±10%，次氯酸钠是X±15%），不能用“>”“<”等表示，有使用限量的，含量不能超最高限用值。

6．委托生产的，需同时标注产品责任单位（委托方）名称、地址和实际生产加工企业（被委托方）的名称、地址等相关信息。

7．使用浓度、时间、方法和作用对象应依据现场试验结果。

8．制造商应为“生产企业”。

9．化学指示卡应根据试验结果明确是否指示灭菌效果和指示灭菌过程［见《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）附录E《消毒技术规范》（2002版）2.1.6]，如：将撕下的胶带粘贴于需灭菌的物品外或直接用来封包，放进压力蒸汽灭菌柜内，灭菌完成后，指示胶带的指示标记变为棕黑色，表明需灭菌物品经过了灭菌过程，但不能表明灭菌效果是否达到合格要求。

10．消毒器械（如内镜清洗消毒机）的主要杀菌因子为外购的消毒剂，器械本身只提供一个消毒的环境，此类产品使用说明书应注明所使用的消毒剂的品种、原液浓度等信息。

11．如果要标注杀菌率，应依据检验报告结论标注时间、浓度、杀灭微生物种类。

12．法律法规、卫生标准、卫生规范的其它要求。

（三）配方和杀菌原理

1．有效成份应符合《利用新材料、新工艺技术和新杀菌原理生产消毒剂和消毒器械的判定依据》等，否则按新消毒产品管理。

2．格式符合《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS 628-2018）附录1。

3．以植物提取物为原材料的只填写原料商品名，但应另行列明提取物所使用的植物拉丁文名称及其用量、提取工艺和提取液的质量规格。

4．消毒剂的原料判定的依据：《关于发布新材料、新工艺技术和新杀菌原理判定依据的通告》（国卫通〔2013〕9号）及《消毒剂原料清单及禁限用物质》（GB 38850-2020），抗（抑）菌制剂原料判定的依据，可参照消毒剂的原料判定的依据及《抗菌和抑菌洗剂卫生要求》（GB 38456-2020）4.3。

5．“三新产品”判定依据中有“银离子”，但没有“纳米银”。纳米银使用过程有风险，原卫生部不允许使用，否则做纳米银离子比例、四阶段的毒理等检验项目。

6．原料清单中有“臭氧气体和臭氧水”，明确不能用于皮肤粘膜。“臭氧油”产品，可以检测有效成分（O3浓度≤0.16%，否则有毒有害），但无方法检测杀菌效果，不可用于皮肤粘膜。

7．配方中所有成份百分比相加等于100%。

8．其它见相关卫生标准、卫生规范要求。

（四）检验报告（含结论）

1．检验项目和格式符合《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）。

2．检验依据是《消毒技术规范》（2002版）、国家卫生标准和产品标准；未经计量认证的检验方法，应提供两家检测机构的检验报告。

3．上传文件是盖有CMA认证公章原件的PDF扫描文件。

4．应有生产单位、送检单位、生产日期或批号、样品状态、样品包装、样品来源等项目。

5．委托生产的送检单位应是产品责任单位（委托方）。

6．高压静电吸附、过滤、湿热等作用原理的消毒器械，高压静电吸附、过滤不能做杀菌因子强度测定。

7．做杀菌或抗菌试验前一定要先做中和剂筛选试验，定量杀菌试验只是基础试验，现场试验或模拟现场试验应根据不同对象设定，外科手消毒剂应做手和皮肤的模拟现场试验，具体方法见《消毒技术规范》（2002版）2.1.2。

8．用于医疗机构的空气消毒、皮肤消毒和手消毒的残留菌量应适合《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）的要求；空气消毒器的循环风量应是被消毒空间的8倍以上。

9．稳定性试验的方法选择见《消毒技术规范》（2002版）1.4.1.5。

10．指示标签（卡）变色试验的稳定性没有加速试验，只能做自然存放试验；B-D试纸属二类消毒产品，按二类选择试验项目。

11．其它要求见相关卫生标准、卫生规范。

（五）企业标准或质量标准

1．企业根据自己的产品技术要求可参照卫生标准按要求制定。

2．符合《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）。

3．国产消毒产品的执行标准为在国家企业标准信息公共服务平台自我申明公开的企业标准；执行国家、行业、地方产品标准也在该平台申明；进口消毒产品的执行标准为产品质量标准。

4．抗（抑）菌洗液、手消毒剂、皮肤和粘膜消毒剂生产用水是符合《药典》二部的纯化水。

5．有效成份不能超或低于中间值10%（次氯酸钠消毒液为15%）。

6．消毒剂或抗（抑）菌剂的委托生产方，同时委托两家或以上的生产企业生产同一产品，可以归属于“实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工”的情形，只需其中一家生产的样品进行全项目的检测，其余厂家生产的样品检测项目见《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）5.2.4。

（六）评价报告

1．消毒剂、抗（抑）菌剂评价报告基本情况的“消毒器械结构图项不需勾选。

2．消毒器械评价报告基本情况的“禁用使用的原材料”项不需勾选。

（七）结构图

1．应当与实际生产产品的结构一致的结构图、标明产品名称和型号。

2．提供消毒主要元器件、结构图（立体），标明参数、尺寸等。

3．消毒器械需按产品图片、结构图判断，认定为不同的产品、不同型号的，要分别备案。内芯一样亦不可通用。

（八）其它

1．委托生产证明应明确产品的法律责任是委托方。

2．进口产品在生产国（地区）允许生产销售的证明文件等资料，需按《消毒产品申报受理规定》的要求提交。

五、形式审查对照表

| 序号 | 审查内容 | 审查要求 | 审查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《消毒产品卫生安全评价报告备案登记表》 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 每项内容填写清晰、准确并加盖申请人公章 |
| 2 | 《消毒产品卫生安全评价报告》 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 每项内容填写清晰、准确并加盖申请人公章 |
| 3 | 标签（铭牌）、说明书 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 内容清晰、准确 |
| 4 | 检验报告结论页 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 内容清晰、准确 |
| 5 | 检验报告 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 内容清晰、准确 |
| 6 | 企业标准或质量标准 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 内容清晰、准确并加盖申请人公章 |
| 7 | 国产产品生产企业卫生许可证 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 内容清晰、准确并加盖申请人公章 |
| 8 | 进口产品生产国（地区）允许生产销售的证明文件及报关单 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 并加盖申请人公章 |
| 9 | 产品配方 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 并加盖申请人公章 |
| 10 | 消毒器械元器件、结构图 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 并加盖申请人公章 |
| 11 | 其他 | 准确性、完整性 | 材料形式审查 | 并加盖申请人公章 |