附件

东莞市用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第三季度）

| 序列号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 监测时间 | 监测指标 | 检测 结果 评价（1）（2） | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莞城街道 建设小学 | 东莞市水务集团供水有限公司 | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 2025-9-8 | 氰化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 2 | 东城街道东莞市第二高级中学 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-8 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 3 | 南城街道东莞中学（南城学校） | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-8 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 4 | 万江街道 万江中学 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-8 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 5 | 石碣镇同德路12号101室 | 东莞市石碣镇自来水公司 | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 2025-9-15 | 氰化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 6 | 凤岗油甘埔村同兴路83号 | 东莞市水务集团供水有限公司凤岗分公司 |  |  | 2025-9-9 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 7 | 高埗镇振源路48号 | 东莞市高埗自来水有限公司 |  |  | 2025-9-15 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 8 | 石龙镇太平路1巷15号中山东社区居民委员会 | 东莞市石龙自来水公司 |  |  | 2025-9-15 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 9 | 长安镇新安社区横中路35号 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-9 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 10 | 中堂镇斗朗社区居民委员会 | 东莞市水务集团供水有限公司 | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 2025-9-16 | 氰化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 11 | 塘厦镇江源路10号 | 东莞市塘厦自来水公司 |  |  | 2025-9-15 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 12 | 清溪镇荔横村委会 | 东莞市清溪粤海水务有限公司 |  |  | 2025-9-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | — | — |
| 13 | 樟木头镇金河社区滨河路 | 东莞市樟木头自来水公司 |  |  | 2025-9-9 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 14 | 谢岗镇曹乐警务室 | 东莞市谢岗镇自来水厂 |  |  | 2025-9-15 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 15 | 石排镇石排中学 | 东莞市石排镇自来水公司 |  |  | 2025-9-15 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 16 | 茶山镇冲美村村委会 | 东莞市水务集团供水有限公司 | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 2025-9-8 | 氰化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 17 | 桥头镇岭头村委会 | 东莞市桥头镇自来水厂 |  |  | 2025-9-15 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 18 | 横沥镇水边宝马路8号 | 东莞市横沥镇自来水公司 |  |  | 2025-9-29 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 19 | 大朗镇黎贝岭村兴市路30号 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-8 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 20 | 虎门镇龙眼社区 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-8 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | — | — |
| 21 | 黄江镇板湖村福美二路1号 | 东莞市黄江自来水厂 |  |  | 2025-9-16 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 22 | 企石镇铁炉坑村振华路158号 | 东莞市企石自来水服务公司 | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 2025-9-16 | 氰化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 23 | 常平镇岗梓村委会 | 东莞常平粤海水务有限公司 |  |  | 2025-9-8 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 24 | 大岭山杨屋村委会 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-9 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 25 | 麻涌镇麻四金宝路2号 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-9 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 26 | 东坑镇彭屋村民委员会 | 东莞市横沥镇自来水公司 |  |  | 2025-9-15 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 27 | 厚街镇白濠社区绿州路30号 | 东莞市水务集团供水有限公司 | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 2025-9-8 | 氰化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 28 | 道滘镇昌平村委会 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-15 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 29 | 沙田镇阇西村沿河路38号 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-15 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 30 | 望牛墩镇下漕村江韵路6号 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-9 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 31 | 洪梅镇洪屋涡村村委会 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-8 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 32 | 寮步镇富竹山村委会 | 东莞市水务集团供水有限公司 | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 东莞市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 2025-9-8 | 氰化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |
| 33 | 松山湖环湖路9号溪流背坡村F区6号 | 东莞市水务集团供水有限公司 |  |  | 2025-9-16 |  | 经检测，所检指标均达标。 | — | — |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.2-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为达标。