附件2：

东莞市中心血站采购血液辐照室2025-2027年环境监测服务询价表

| 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元/台/年） | 总价 (元/台/3年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞市中心血站采购血液辐照室2025-2027年环境监测服务 | 对血液辐照仪（设备型号：Gammacell 3000 Elan Ⅰ，核素名称：Cs-137，Ⅱ类放射源，装源总活度：5.365×1013Bq）工作场所及周边环境的辐射水平进行全面检测，出具正式的血液辐照仪辐射环境检测及辐射安全年度评估报告，协助将报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统http://rr.mee.gov.cn； | 台 | 1 |  |  |  |

注：总价费用包括但不限于设备材料费、生产、包装、安装、装卸搬运、运输、调试、验收、税金等一切费用。

报价联系人：

联系电话：

报价公司名称(盖章）：

报价公司地址：