附件1：

- 采购项目需求参数：

| 条款名称 | 参数要求 | 最高单价限价（元/个） |
| --- | --- | --- |
| 锐器收集 器 | 1.2L容量，PP聚丙烯材质，重量≥75g。 2.锐器盒盖带有红色可旋转开关，可左右旋转开合，完全闭合后无法正常打开，安全无毒、防穿刺、不渗漏、易于销毁。 3.盒体黄亮并印有锐器警示标识。 4.盒体及盒盖材质耐摔、耐撞。 ▲5. 产品符合医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准（HJ 421-2008）。 | 3.8 |
|  | 1.10L容量，PP聚丙烯材质，容器外部长宽高约25cm*18cm*26cm，重量≥350g。 2.锐器盒盖带有红色可翻转开关，可前后翻转开合，完全闭合后无法正常打开，安全无毒、防穿刺、不渗漏、易于销毁。 3.盒体黄亮并印有锐器警示标识。 4.盒体及盒盖材质耐摔、耐撞。 ▲5. 产品符合医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准（HJ 421-2008）。 | 9.3 |
| 医疗垃圾袋 | 1.尺寸：背心袋设计，单面尺寸约48cm*50cm，单面厚度≥0.07mm。 2.材质：高强度PE材质，不含PVC,弹力好，承重力强，耐高温高压，不易破，不外漏。 3.颜色 ：黄色印黑字。 4.垃圾袋的明显处应印制下图所示的警示标志和警告语。 ▲5.产品符合医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准（HJ 421-2008），垃圾袋无渗漏，表面基本平整、无褶皱、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷（需在报告中体现）。提供第三方专业检测认证机构在2021年1月1日之后出具的产品检测报告，检测依据HJ 421-2008医疗废物包装袋、容器和警示标志标准。 6.特点：拉力好，色泽鲜亮，投标时需带上样品。 7.包装要求：50个/扎，1000个/袋。 | 0.8元 |
|  | 1.尺寸：平口设计，单面尺寸约90cm*100cm，单面厚度≥0.08mm。 2.材质：高强度PE材质，不含PVC,弹力好，承重力强，耐高温高压，不易破，不外漏。 3.颜色 ：黄色印黑字。 4.垃圾袋的明显处应印制下图所示的警示标志和警告语。 ▲5.产品符合医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准（HJ 421-2008），垃圾袋无渗漏，表面基本平整、无褶皱、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷（需在报告中体现）。提供第三方专业检测认证机构在2021年1月1日之后出具的产品检测报告，检测依据HJ 421-2008医疗废物包装袋、容器和警示标志标准。 6.特点：拉力好，色泽鲜亮，投标时需带上样品。 7.包装要求：20个/扎，200个/袋 | 2.8元 |
| 样品 | 每样产品须提供样品各一个，样品要求密封封口处标注公司名称。（样品用于我站评审，不予以退回）。 |  |
| 配送需求 | 按采购人需求分批送货，原则上三个月订货一次。 |  |
| 报价要求 | 本项目以下浮率进行报价，下浮 % |  |
| 付款方法和条件 | 1.合同签订后，每期配送完成，成交人须提供当期货物的配送清单和正式全额发票，采购人收到后15个工作日以人民币转账形式支付当期货物的款项。 2.费用按成交下浮率和实际发生数量进行结算：费用结算按实际配送的数量和成交下浮率下浮后进行结算（即综合单价=最高单价×（1-成交下浮率） |  |

- 评分标准：

| 价格（30分） | 生产厂家或配送企业的报价得分=基准价格/投标人报价*30（响应人报价最低者定为基准价格，得分保留小数点后一位 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） | 响应人近三年有“锐器收集器或医疗垃圾袋”销售项目，每提供一个业绩得2分，满分10分。不提供，不得分。（合同复印件为准）。 |
| 样品（40分） | 根据响应人所提供的产品实用性及安全性进行评比： ①样品的实用性、用材安全性高的得31-40分； ②样品的实用性、用材安全性较好的21-30分； ③样品的实用性、用材安全性一般的得11-20分； ④样品的实用性、用材安全性差的得0-10分。 不提供，不得分。 |
| 技术参数响应情况（5） | 技术参数响应情况 5分 对用户需求书的响应程度进行评分，满分5分， “▲”参数不满足的，扣5分，扣完为止。 注：对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书要求提供相关证明资料的，则响应文件中须提供对应产品技术参数的证明资料。 |
| 售后服务 （15分） | 对响应人的售后服务点设置情况、售后服务承诺及其可行性等情况进行评分： ①根据响应人的售后服务点设置情况、售后服务承诺及其可行性评价为优，得15分； ②根据响应人的售后服务点设置情况、售后服务承诺及其可行性中，得10分； ③根据响应人的售后服务点设置情况、售后服务承诺及其可行性差，得5分； |